## Energia Elettrica
	Monitoraggio Zucchetti					Monitoraggio / Evolvere		Simulatore		Consumi					Macchina
Mese	Richiesta dalla rete (kWh)	Pagata in bolletta fascia F1 (kWh)	Pagata in bolletta fascia F2 (kWh)	Pagata in bolletta fascia F3 (kWh)	Pagata in bolletta (kWh) (1)	Bolletta / Richiesta dalla rete	Costo bolletta (€) (11)	Costo di 1 kWh (€)	Da batteria (kWh)	Consumo (kWh) (A)	Consumo reale considerando il richiesto pagato (kWh) (B)	Immessa nella rete (kWh)	Venduta a GSE (kWh)	Rimborso da GSE (€)	GSE / Immessa (2)	Carica batteria (kWh)	Autoconsumata (kWh) (6)	Prodotta Zucchetti (kWh) (C)	Prodotta Evolvere (kWh)	Evolvere / Zucchetti (3)	Perdite 1%	Perdite 14%	Ricarica auto (kWh)	Casa (kWh) (D)	Esempio anno 2019-2020 senza pompa di calore (kWh) (5)	Esempio anno 2017-2018 senza pompette impianto termico (kWh)	Stima Caldaia (kWh) (E)	Consumi GAS (smc) 2019 - 2020	Consumi GAS (smc) 2017 - 2018	Consumi GAS (smc)	Costo Bolletta GAS (€)	Consumi Pagati (kWh)	Ricarica Auto % (4)	Consumi Casa	Quantità conumi caldaia dei consumi della casa	Temperatura media calcolata tra media minime e medie massime (°C)	% di ricarica effettuata (7)	Consumo di ricarica effettuata (kWh) (7)	Consumo per 100% ricarica (kWh) (F) (8)	Rendimento macchina per ricarica completa (G) (9)	km percorsi con 1 kWh di consumo (H)
Nov-22	253	77	60	113	250	99%			114	468	465	22	24	€ 4.06	109%	131	101	254	222	-14%	116	101	0	465	264	205	165	142	144	14	€ 20.00	54%	-	100%	35%	8.9	70%	5.7	8.1	46.4	5.7
Dec-22	648	185	157	313	655	101%	€ 226.58	€ 0.25	42	752	759	2	1	€ 2.03	50%	56	62	120	137	12%	84	73	55	704	295	258	404	235	253	8		86%	7%	93%	57%	4.1	51%	4.1	8.0	48.0	5.9
Jan-23	704	174	191	341	706	100%			158	908	910	36	35	€ 2.50	97%	197	46	279	274	-2%	104	90	130	780	289	247	480	210	220	15		78%	14%	86%	62%	3.9	76%	6.2	8.2	43.3	5.3
Feb-23	277	48	57	168	273	99%	€ 245.18	€ 0.25	215	679	675	71	76	€ 3.34	107%	253	187	511	455	-12%	182	158	130	545	245	220	245	136	224	10		40%	19%	81%	45%	6.3	90%	7.3	8.1	44.4	5.5
Mar-23	201	33	61	101	195	97%			274	700	694	175	187	€ 8.22	107%	330	225	730	628	-16%	412	358	149	545	275	235	245	144	197	10		28%	21%	79%	45%	10.4	95%	7.75	8.2	48.3	5.9
Apr-23	101	16	38	41	95	94%	€ 151.25	€ 0.52	246	567	561	322	341	€ 15.01	106%	291	220	833	754	-10%	628	546	136	425	267	171	125	36	74	10	€ 88.00	17%	24%	76%	29%	12.4	50%	4.1	8.2	49.8	6.1
May-23	64	9	15	35	59	92%	€ 39.63	€ 0.67	232	517	512	313	332	€ 14.59	106%	278	221	812	730	-11%	861	748	138	374	256	181	74	6	19	5		12%	27%	73%	20%	16.5	55%	4.5	8.2	50.8	6.2
Jun-23	33	1	12	14	27	82%	€ 31.83	€ 1.18	243	502	496	359	380	€ 16.83	106%	280	226	865	791	-9%	976	847	125	371	248	183	0	6	7	3		5%	25%	75%	-%	21.3	84%	6.9	8.2	50.3	6.2
Jul-23	27	1	8	12	21	78%			187	435	429	550	540	€ 25.75	98%	240	221	1011	918	-10%	1010	878	101	328	251	211	0	3	7	2		5%	24%	76%	-%	24.9	75%	6.1	8.1	48.4	5.9
Aug-23	28	2	9	12	23	82%	€ 63.67	€ 1.45	207	491	486	416	444	€ 16.44	107%	260	256	932	850	-10%	787	684	135	351	294	241	0	7	7	4	€ 48.00	5%	28%	72%	-%	25.2	95%	7.75	8.2	52.7	6.5
Sep-23	32	3	15	12	30	94%			189	378	376	337	372	€ 16.38	110%	245	157	739	681	-9%	505	438	80	296	222	243	0	4	10	4		8%	21%	79%	-%	20.3	90%	7.3	8.1	51.7	6.3
Oct-23	120	27	41	53	121	101%	€ 89.96	€ 0.60	192	466	467	129	139	€ 6.13	108%	242	154	525	467	-12%	256	222	111	356	257	243	206	56	50	6	€ 30.00	26%	24%	76%	58%	16.2	80%	6.5	8.1	47.6	5.8
Somma	2,488	576	664	1,215	2,455		€ 848.10		2,299	6,863	6,830	2,732	2,871	€ 131.28	105%	2,803	2,076	7,611	6,907	-10%	5,921	5,143	1,290	5,540	3,163	2,638	1,944	985	1,212	91	€ 186.00					-	-	-
Media					99%		€ 0.70					101%					-9%					264	220					30%	21%	80%	44%				8.1	48.5	6.0

Note
(1) La bolletta sembra essere più passa di quello che dice il sistema di monitoraggio. Dispersione di trasporto in rete ?
(2) GSE sembra contare più kWh di quelli immessi nella rete .
(3) Sistema Dino conta mediamente meno kWh di quelli del sistema di monitoraggio inverter, calcola segnali ?
(4) I consumi della macchina occupano mediamente un quarto dei consumi totali.
(5) Anno campione per capire i consumi della casa con temperatura media di dicembre uguale a 4,1°
(6) Enerigia autoconsumata è quella che viene prodotta ed in tempo reale consumata dalla casa senza essere stoccata nella batteria
(7) Sono state prese 11 ricariche a campione su tutte quelle effettuate leggendo i dati dall'applicazione Renault , una per ogni mese. I dati vanno così interpretati : considerando ad esempio la terza riga, rimanendo il 10% di batteria all'avvio della ricarica, si è effettuata la ricarica del restante 90% e sono stati consumanti 7,3 kWh. Caratteristiche viaggio: sempre in modalità puro elettrico (EV) media dei 40 Km/h su percorso urbano/extraurbano. Viaggio paragonabile a viaggio3 in modalità benzina.
(8) Interessante notare che la media di ricarica massima è di 8,2 kWh mentre il produttore dichiara una batteria da 9,8 kWh , un 16% in meno forse per una questione di manutenzione delle batterie di non ricaricarle mai al 100%
(9) il dato di Dicembre 2022 potrebbe essere poco attendibile perchè si basa un un numero bassissimo di ricarche la macchina era stata presa oltre la metà del mese
(11) Costo decurtato dal canone RAI

Formule
(A) Consumo = Richiesta dalla rete + Dalla batteria + Autoconsumata
(B) Consumo reale = Pagata in bolletta + Dalla batteria + Autoconsumata
(C) Prodotta Zucchetti = Immessa nella rete + Carica batteria + Autoconsumata
(D) Consumo casa = (B) - Ricarica auto
(E) Stima caldaia = (D) - Consumo medio mensile basata su anni precedenti di 300 kWh
Proporzione per incognita F >>> (F) Consumo per 100% di ricarica : 100% = Consumo di ricarica effettuata (kWh) : % di ricarica effettuata
Considerando la media per ogni mese delle rilevazioni fatte sulle ricariche e rispettivi km fatti e facendo la seguente proporzione per incognita G >>> (G) Rendimento macchina per ricarica completa : 100% = Km effettuati : % di ricarica effettuata
(H) Km per 1 kWh = (G) / media(F)

## Stime costi
Dispositivo	Spese con dispositivo nuovo	Spese con dispositivo vecchio	Risparmio
Casa	€ 764.64	€ 1,890.34	€ 1,125.70
Impianto termico (0)	€ 1,890.34	€ 1,974.88	€ 84.54
Macchina Nuova Hybrid Plug-In (1)	€ 997.14	€ 2,170.69	€ 1,173.55
						Macchina Nuova	Macchina Vecchia
					km effettutati con 1 L di benzina (2)	19.6	14.3
	In Elettrico (EV)	A Benzina (Misto)	Risparmio EV		Uso macchina a benzina	54.50%	100.00%
Costo viaggio 3 (105 km) ricarica a casa	€ 1.84	€ 9.52	€ 7.69		Uso macchina elettrica (5)	45.50%
Costo viaggio 3 (105 km) ricarica colonnina	€ 13.71		-€ 4.19		Consumo Litri benzina per km percorsi annui	470.736119934097	1185.51999964434
					km effettuati con 1 kWh di energia (4)	6.0
					Stima kWh Annui consumati per calcolare % di elettrico	1294.6

(1) Considero km percorsi annui e le percentuali imposte percorsi a benzina o in elettrico
(2) Dati delle case costruttrici					km percorsi annui
(3) Prezzo 1kWh autoprodotto = Costo sostenuto in bolletta - Rimborso GSE / Cosumi totali					16936
(4) sulla base media dei dati rilevati
(5) Percentuale trovata in base consumi di ricariche e rendimento stimato kWh per km				Prezzo di 1 kWh alla Colonnina	Prezzo di 1 kWh (3)	Prezzo di 1 L di benzina (2022-2023) (6)	Costo 1 smc (8)
(6) Prezzi presi dal sito del M.I.S.E https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti				€ 0.78	€ 0.10	€ 1.83	€ 1.02
(7) Per impianto2 il prezzo è derivato dal costo sostenuto diviso il cosumo, come nota (3). / Per impianti 0 e 1 si è considerato il prezzo medio del 2022 preso dal sito A.R.E.R.A. https://www.arera.it/it/dati/eep257.htm per consumi annui tra i 2.500 e 3.500					Prezzo comprato da GSE 1 kWh
(8) Per impianto2 il prezzo è derivato dal costo sostenuto diviso per il cosumo. / Per impianti 0 e 1 si è considerato il prezzo medio del 2022 preso dal sito A.R.E.R.A https://www.arera.it/it/dati/gp36.htm per consumi minori di 5.000 annui					€ 0.05
(9) Riporto i costi di manutezione sostenuti, ma non cosiderati e trascurabili in quanto sono simili agli impianti / macchina precedenti						Consumi Annui (smc)	Costo sostenuto	Consumi Annui kWh (solo casa)	Prezzo di 1 kWh (7)	Prezzo di 1 smc (8)
(10) Ammortamento calcolato come Costo sostenuto diviso per il risparmio					Anno con impianto (inverso 2022 - 2023)	91	€ 186.00	5,540	€ 0.10	€ 2.04
					Anno senza impianto (inverno 2019 - 2020)	985	€ 1,004.70	3,163	€ 0.28	€ 1.02
					anno senza impianto termico (inverno 2017 - 2018)	1,212	€ 1,236.24	2,638	€ 0.28	€ 1.02

					Anni per ammortizzare investimento (10)
Investimento	Prezzo	Incentivi	Costo sostenuto	Manutenzione annua (9)	Con incentivi (Anni)	Senza incentivo (Anni)
impianto1 - Solo termico	€ 6,930.00	€ 3,341.14	€ 3,588.86	€ 80.00	42.5	82.0
Impianto2 - Fotovoltaico con walbox	€ 33,788.00	€ 33,788.00	€ 0.00	€ 72.00
Impianto2 - Caldaia e pompa di calore	€ 27,622.00	€ 27,622.00	€ 0.00	€ 122.00	0 anni, anzi guadagno annuo: € 1.125,70	54.6
Macchina Nuova Hybrid Plug-In	€ 10,000.00	€ 2,000.00	€ 8,000.00	€ 200.00	6.8	8.5

		Pagata in bolletta fascia F1 (kWh)	Pagata in bolletta fascia F2 (kWh)	Pagata in bolletta fascia F3 (kWh)
	Totali	664	1,215	2,455

## A. Impianto Fotovoltaico
Mese	Prodotta Evolvere (kWh)	Prodotta Zucchetti (kWh) (C)	Perdite 1%	Perdite 14%	Pagata in bolletta (kWh) (1)	Richiesta dalla rete (kWh)	Venduta a GSE (kWh)	Immessa nella rete (kWh)	Mese / Valori / Prodotta Evolvere (kWh)
novembre	222	254	116	101	250	253	24	22
dicembre	137	120	84	73	655	648	1	2
gennaio	274	279	104	90	706	704	35	36
febbraio	455	511	182	158	273	277	76	71
marzo	628	730	412	358	195	201	187	175
aprile	754	833	628	546	95	101	341	322
maggio	730	812	861	748	59	64	332	313
giugno	791	865	976	847	27	33	380	359
luglio	918	1011	1010	878	21	27	540	550
agosto	850	932	787	684	23	28	444	416
settembre	681	739	505	438	30	32	372	337
ottobre	467	525	256	222	121	120	139	129
Totali	#NAME?	7,611	5,921	5,143	#NAME?	2488	#NAME?	2732

## B. Consumi casa
Mese	Impianto 2 - Energia (kWh) [Impianto nuovo]	Impianto 1 - Energia (kWh) [Impianto iniziale]	Impianto 0 - Energia (kWh) [Impianto nativo]	Impianto 2 - GAS (smc) [Impianto nuovo]	Impianto 1 - GAS (smc) [Impianto iniziale]	Impianto 0 - GAS (smc) [Impianto nativo]	Mese
novembre	465	264	205	14	142	144
dicembre	704	295	258	8	235	253
gennaio	780	289	247	15	210	220
febbraio	545	245	220	10	136	224
marzo	545	275	235	10	144	197
aprile	425	267	171	10	36	74
maggio	374	256	181	5	6	19	Mese
giugno	371	248	183	3	6	7
luglio	328	251	211	2	3	7
agosto	351	294	241	4	7	7
settembre	296	222	243	4	4	10
ottobre	356	257	243	6	56	50
Totali	5,540	3,163	2,638	91	985	1,212
Differenze	175.15%	119.90%		-90.76%	-18.73%

## C.1. Macchina - viaggi
Viaggio campione	Km per 1 Litro di benzina (I)	Velocità media (Km/h)	Consumo benzina per percorso (Litri)	Percorso (Km)	Tipo di viaggio	Carico
1	15.0	90	36.3	544	Autostrata di notte, partito con batteria elettrica carica	A pieno carico con bagagli, due persone, un bimbo ed un guscio porta oggetti sul porta pacchi.
	12.9		34.2	442	Autostrada di notte
	16.4		16.72	274	Misto con circa 80 Km di strada normale
	14.4		36.4	524	Autostrada giorno con traffico
	14.2		36.4	516	Autostrada giorno con traffico
	20.0		3.9	78	Misto con circa 30 Km strada normale di cui 5 in coda ai 10 Km/h
2	16.1	75	8.75	141	Autostrada e circa 50 Km strada normale	Con una persona, senza bagagli
3	20.2	40	5.2	105	Percorso urbano / extraurbano modalità benzina	Con una persona, senza bagagli
4	20.4	54	16.1	329	Autostrada e circa 130 Km strada normale, partito con batteria elettrica carica	Con una persona, un bimbo ed un cane e qualche bagaglio
5	15.0	110	9	135	Solo autostrada (viaggio5)	Con una persona, un bimbo ed un cane e qualche bagaglio
Medie	16.5	73.8

(I) Km per 1 L benzina = Percorso (Km) / Consumo benzina per percorso (Litri)

## C.2. Macchina - elettrica
Mese	Temperatura media calcolata tra media minime e medie massime (°C)	% di ricarica effettuata (7)	Consumo di ricarica effettuata (kWh) (7)	Consumo per 100% ricarica (kWh) (F) (8)	Rendimento macchina per ricarica completa (G) (9)	km percorsi con 1 kWh di consumo (H)		Mese / Ricarica kWh					Mese / Temperatire medie °C
dicembre	4.1	51%	4.1	8.04	48.0	5.9
gennaio	3.9	76%	6.2	8.16	43.3	5.3
febbraio	6.3	90%	7.3	8.11	44.4	5.5		Mese / km					Mese / km per kWh di consumo
marzo	10.4	95%	7.75	8.16	48.3	5.9
aprile	12.4	50%	4.1	8.20	49.8	6.1
maggio	16.5	55%	4.5	8.18	50.8	6.2
giugno	21.3	84%	6.9	8.21	50.3	6.2
luglio	24.9	75%	6.1	8.13	48.4	5.9
agosto	25.2	95%	7.75	8.16	52.7	6.5
settembre	20.3	90%	7.3	8.11	51.7	6.3
ottobre	16.2	80%	6.5	8.13	47.6	5.8
Medie				8.14	48.7	6.0

(7) Sono state prese 11 ricariche a campione su tutte quelle effettuate leggendo i dati dall'applicazione Renault , una per ogni mese. I dati vanno così interpretati : considerando ad esempio la terza riga, rimanendo il 10% di batteria all'avvio della ricarica, si è effettuata la ricarica del restante 90% e sono stati consumanti 7,3 kWh. Caratteristiche viaggio: sempre in modalità puro elettrico (EV) media dei 40 Km/h su percorso urbano/extraurbano. Viaggio paragonabile a viaggio3 in modalità benzina.
(8) Interessante notare che la media di ricarica massima è di 8,2 kWh mentre il produttore dichiara una batteria da 9,8 kWh , un 16% in meno forse per una questione di manutenzione delle batterie di non ricaricarle mai al 100%
(9) il dato di Dicembre 2022 potrebbe essere poco attendibile perchè si basa un un numero bassissimo di ricarche la macchina era stata presa oltre la metà del mese

Proporzione per incognita F >>> (F) Consumo per 100% di ricarica : 100% = Consumo di ricarica effettuata (kWh) : % di ricarica effettuata
Considerando la media per ogni mese delle rilevazioni fatte sulle ricariche e rispettivi km fatti e facendo la seguente proporzione per incognita G >>> (G) Rendimento macchina per ricarica completa : 100% = Km effettuati : % di ricarica effettuata
(H) Km per 1 kWh = (G) / media(F)

## E.1 - Riscaldamento
	Economia		Gas metano			Energia elettrica
	Spesa	Risparmio	Costo sostenuto	Consumi Annui (smc)	Prezzo di 1 smc (8)	Costo sostenuto	Consumi Annui kWh (solo casa)	Prezzo di 1 kWh (7)
impianto0 (inverno 2017 - 2018)	€ 1,974.88		€ 1,236.24	1,212	€ 1.02	€ 738.64	2,638	€ 0.28
impianto1 (inverno 2019 - 2020)	€ 1,890.34	€ 84.54	€ 1,004.70	985	€ 1.02	€ 885.64	3,163	€ 0.28
impianto2 (inverno 2022 - 2023)	€ 764.64	€ 1,125.70	€ 186.00	91	€ 2.04	€ 578.64	5,540	€ 0.10

(3) Prezzo 1kWh autoprodotto = Costo sostenuto in bolletta - Rimborso GSE / Cosumi totali
(7) Per impianto2 il prezzo è derivato dal costo sostenuto diviso il cosumo, come nota (3). / Per impianti 0 e 1 si è considerato il prezzo medio del 2022 preso dal sito A.R.E.R.A. https://www.arera.it/it/dati/eep257.htm per consumi annui tra i 2.500 e 3.500
(8) Per impianto2 il prezzo è derivato dal costo sostenuto diviso per il cosumo. / Per impianti 0 e 1 si è considerato il prezzo medio del 2022 preso dal sito A.R.E.R.A https://www.arera.it/it/dati/gp36.htm per consumi minori di 5.000 annui

					Anni per ammortizzare investimento (10)
Investimento	Prezzo	Incentivi	Costo sostenuto	Manutenzione annua (9)	Risparmio	Con incentivi (Anni)	Senza incentivo (Anni)	0
impianto1 - Solo termico	€ 6,930.00	€ 3,341.14	€ 3,588.86	€ 80.00	€ 84.54	42	82
Impianto2 - Fotovoltaico con walbox	€ 33,788.00	€ 33,788.00	€ 0.00	€ 72.00	€ 1,125.70	0	55
Impianto2 - Caldaia e pompa di calore	€ 27,622.00	€ 27,622.00	€ 0.00	€ 122.00				0

(9) Riporto i costi di manutezione sostenuti, ma non cosiderati e trascurabili in quanto sono simili agli impianti / macchina precedenti
(10) Ammortamento calcolato come Costo sostenuto diviso per il risparmio

## E.2 - Macchina
Parametri Simulazione
km percorsi annui	16,936
Prezzo di 1 kWh alla Colonnina	€ 0.78
Prezzo di 1 kWh (3)	€ 0.10
Prezzo di 1 L di benzina (2022-2023) (6)	€ 1.83

	Macchina Nuova	Macchina Vecchia
km effettutati con 1 L di benzina (2)	19.6	14.3
Uso macchina a benzina	54.50%	100.00%
Uso macchina elettrica (5)	45.50%	0
Consumo Litri benzina per km percorsi annui	471	1,186
km effettuati con 1 kWh di energia (4)	6.0	0
Stima kWh Annui consumati per calcolare % di elettrico	1,295	0
			Risparmio
Costi sostenuti calcolati (1)	€ 997.14	€ 2,170.69	€ 1,173.55

0	In Elettrico (EV)	A Benzina (Misto)	Risparmio EV	0
Costo viaggio 3 (105 km) ricarica a casa	€ 1.84	€ 9.52	€ 7.69	0
Costo viaggio 3 (105 km) ricarica colonnina	€ 13.71		-€ 4.19	0
					0	0
(1) Considero km percorsi annui e le percentuali imposte percorsi a benzina o in elettrico					0
(2) Dati delle case costruttrici
(3) Prezzo 1kWh autoprodotto = Costo sostenuto in bolletta - Rimborso GSE / Cosumi totali
(4) sulla base media dei dati rilevati
(5) Percentuale trovata in base consumi di ricariche e rendimento stimato kWh per km
(6) Prezzi presi dal sito del M.I.S.E https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti
					Anni per ammortizzare investimento (10)
Investimento	Prezzo	Incentivi	Costo sostenuto	Manutenzione annua (9)	Risparmio	Con incentivi (Anni)	Senza incentivo (Anni)
Macchina Nuova Hybrid Plug-In	€ 10,000.00	€ 2,000.00	€ 8,000.00	€ 200.00	€ 1,173.55	7	9

(9) Riporto i costi di manutezione sostenuti, ma non cosiderati e trascurabili in quanto sono simili agli impianti / macchina precedenti
(10) Ammortamento calcolato come Costo sostenuto diviso per il risparmio

## Summary
0	0	0	0	0	Anni per ammortizzare investimento (10)
Investimento	Prezzo	Incentivi	Costo sostenuto	Manutenzione annua (9)	Risparmio	Con incentivi (Anni)	Senza incentivo (Anni)	0
impianto1 - Solo termico	€ 6,930.00	€ 3,341.14	€ 3,588.86	€ 80.00	€ 84.54	42	82
Impianto2 - Fotovoltaico con walbox	€ 33,788.00	€ 33,788.00	€ 0.00	€ 72.00	€ 1,125.70	0	55
Impianto2 - Caldaia e pompa di calore	€ 27,622.00	€ 27,622.00	€ 0.00	€ 122.00
Macchina Nuova Hybrid Plug-In	€ 10,000.00	€ 2,000.00	€ 8,000.00	€ 200.00	€ 1,173.55	7	9

	Costo sostenuto ( esclusi i 4 anni di risparmio per impianto1 )	Risparmio	Con incentivi (Anni)
Totali nel mio caso	€ 11,250.70	€ 2,299.25	5

(9) Riporto i costi di manutezione sostenuti, ma non cosiderati e trascurabili in quanto sono simili agli impianti / macchina precedenti
(10) Ammortamento calcolato come Costo sostenuto diviso per il risparmio